附件2.中央空调设备维保工程清单（以现场实际数为准）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔水冷螺杆式冷水机组（制冷量：773KW） | 台 | 2 |
| 2 | 麦克维尔水冷螺杆式全热回收冷水机组（制冷量：773KW） | 台 | 1 |
| 3 | 模块式风冷热泵泵机组（制冷量：117KM） | 台 | 6 |
| 4 | 康明方形横流式低噪音冷却塔（200m3/h） | 台 | 3 |
| 5 | 冷冻水泵（水流量：131m3/h，扬程：46.6米） | 台 | 4 |
| 6 | 冷冻水泵（水流量：48.4m3/h,扬程：24.6米） | 台 | 2 |
| 7 | 冷却水泵（水流量：187m3/h,扬程：28米 | 台 | 4 |
| 8 | 膨胀水箱（1.0m3） | 台 | 1 |
| 9 | 组合式空调风柜（风量19000m3/h） | 台 | 1 |
| 10 | 卧式暗装风机盘管（风量340m3/h） | 台 | 18 |
| 11 | 卧式暗装风机盘管（风量510m3/h） | 台 | 230 |
| 12 | 卧式暗装风机盘管（风量680m3/h） | 台 | 182 |
| 13 | 卧式暗装风机盘管（风量850m3/h） | 台 | 29 |
| 14 | 卧式暗装风机盘管（风量1020m3/h） | 台 | 29 |
| 15 | 卧式暗装风机盘管（风量1360m3/h） | 台 | 48 |
| 16 | 卧式暗装风机盘管（风量1700m3/h） | 台 | 17 |
| 17 | 卧式暗装风机盘管（风量2040m3/h） | 台 | 8 |
| 18 | 卧式暗装风机盘管（风量2380m3/h） | 台 | 35 |
| 19 | 新风处理机（1000m3/h） | 台 | 1 |
| 20 | 新风处理机（1500m3/h） | 台 | 16 |
| 21 | 新风处理机（2000m3/h） | 台 | 2 |
| 22 | 新风处理机（2500m3/h） | 台 | 4 |
| 23 | 新风处理机（3000m3/h） | 台 | 1 |
| 24 | 新风处理机（3500m3/h） | 台 | 1 |
| 25 | 全热回收新风换气机（风量1000m3/h） | 台 | 3 |
| 26 | 全热回收新风换气机（风量1500m3/h） | 台 | 9 |
| 27 | 全热回收新风换气机（风量2000m3/h） | 台 | 7 |
| 28 | 全热回收新风换气机（风量2500m3/h） | 台 | 1 |
| 29 | 全热回收新风换气机（风量3000m3/h） | 台 | 1 |
| 30 | 管道风机（风量1200m3/h） | 台 | 1 |
| 31 | 管道风机（风量800m3/h） | 台 | 1 |
| 32 | 管道风机（风量1900m3/h） | 台 | 2 |
| 33 | 管道风机（风量2500m3/h） | 台 | 1 |
| 34 | 管道风机（风量1520m3/h） | 台 | 1 |
| 35 | 分水器 | 个 | 2 |
| 36 | 冷冻水电子水处理器 | 个 | 1 |
| 37 | 冷却水电子水处理器 | 个 | 1 |
| 38 | 中央空调主机、水泵、水塔控制电柜 | 套 | 3 |
| 39 | 空调系统管道阀门，软装、止回阀、压力表、温度表、Y型过滤器、自动排气阀 | 系统 | 1 |
| 40 | 空调柜、排风机、送风机电控箱 | 只 | 34 |
| 41 | 风机盘管电动二道阀、三速温空开关 | 套 | 596 |
| 42 | 积分比例阀、温控器 | 套 | 46 |
| 43 | 空调冷却、冷冻管道、保温 | 系统 | 1 |
| 44 | 送风咀、回风咀 | 系统 | 1 |
| 45 | 初、中效过滤网 | 系统 | 1 |