项目编号：                               项目名称：佛山市高明区人民医院

佛山市高明区人民医院医疗设备
《产品推荐书》
产品名称：

屈光筛查仪（双目）
品牌：
规格型号：
生产企业名称：
厂家工程师及联系电话：

供应商名称：
销售代表及联系电话：
E-MAIL:
日期：    年   月   日
一、必须提交审核的资料清单
	序号
	资料名称（必须提供）
	资料所在页码范围（必填）

	1
	供应商法人身份证复印件（标准格式见2.1）
	

	2
	供应商给销售代表的资格证明（授权书）及销售代表身份证复印件（标准格式见2.2）
	

	3
	供应商给销售代表缴纳的近期三个月的社保证明
	

	4
	从生产企业到供应商的各级销售授权书（国外授权需提供中英文授权书）
	

	5
	从生产企业到各级国内授权方的营业执照（附信用中国或国家企业信用信息公示系统查询记录，如公开信息截图证明）
	

	6
	各级国内授权方医疗器械经营许可证或二类备案凭证
	

	7
	医疗器械生产企业许可证（含生产产品登记表）或生产备案凭证
	

	8
	医疗器械产品注册证（含注册登记表及附页）或备案凭证（含备案信息表）（如不属于医疗器械管理的，提供国家药监局网站说明）
	

	9
	需在以上6、7、8每份证照后附上对应的国家药监局网站查询记录，如药品监督管理局网站公开信息网络打印件或截图证明等
	

	10
	生产企业及产品介绍
	

	11
	产品技术参数
	

	12
	用户需求响应表（标准格式见2.3）
	

	13
	广东省三级医院产品用户名单（同品牌同型号）（标准格式见2.4）
	

	14
	市场同档次产品技术对比表（标准格式见2.5）
	

	15
	产品报价一览表（标准格式见2.6）
	

	16
	产品配置清单（标准套/选配件）（标准格式见2.7/2.8）
	

	17
	配套一次性使用耗材清单（标准格式见2.9）
	

	18
	常用维修配件及易损件清单及价格（标准格式见2.10和2.11）
	

	19
	质保期后单次维修费、年维保费（标准格式见2.12）
	

	20
	生产企业售后服务承诺书
	

	21
	产品彩页
	


重要说明：
1、请生产企业或代理公司（下简称供应商）使用A4纸，按照上述清单的要求格式、内容，顺序制作《产品推荐书》，并请编制页码。文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码。
2、《产品推荐书》纸质版每页须加盖供应商公章。
3、供应商承诺在本《产品推荐书》中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果。
二、部分资料标准格式
2.1法人身份证复印件
	法人身份证正面粘贴处
	
	法人身份证反面粘贴处


说明：须提供第二代居民身份证复印件。
2.2销售代表资格证明书
致：佛山市高明区人民医院：
           同志，现任我单位           职务，联系手机：            ，为销售代表，代表我单位参与本项目的采购活动，特此证明。
法人签名：                        签发日期：       年      月      日      
	销售代表身份证正面粘贴处
	
	销售代表身份证反面粘贴处


说明：须提供第二代居民身份证复印件。
	
	2.3用户需求响应表
	

	序号
	内容
	是否响应（√代表响应；×代表不响应）

	1
	产品用途
	

	1.1
	
	

	2
	功能要求
	

	2.1
	
	

	3
	配置要求
	

	3.1
	略
	

	4
	技术参数要求
	

	4.1
	双目设计，筛查模式单眼/双眼可选。
	

	4.2
	彩色显示屏，显示屏分辨率≥800×480像素。
	

	4.3
	筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差等）、眼位照相、瞳孔大小等。
	

	4.4
	测量和分析的检测结果超出设定的正常值时，可自动给出潜在的视力风险提示。
	

	4.5
	球面度DS：范围-7.5OD～+7.5OD，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。
	

	4.6
	柱面度DC：范围0.00D～3.00D，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。
	

	4.7
	轴位Axis:范围0°～180°，分辨率：1°，精度：±5°（0.1D～3.0D）。
	

	4.8
	瞳孔直径Pupil Size：范围4.0mm～9.0mm，分辨率≦0.1mm，精度：±0.1mm。
	

	4.9
	瞳距Pupil Distance:范围35mm~80mm，分辨率≦1mm，精度：±1mm。
	

	4.10
	打印接口：可Wi-Fi,USB，蓝牙等方式。
	

	4.11
	电池：电池可充电，续航≥6小时。
	

	4.12
	可批量输入、输出患者信息，提高筛查效率。
	

	4.13
	有固视吸引。
	

	4.14
	配数据管理系统，方便大规模筛查。
	

	
	
	

	
	
	

	…
	负责涉及本设备安装相关的场地工程（如地面基础、吊轨、放射防护工程等）或费用；
	

	…
	开放信息端口，并负责与我院信息系统的接入工程或费用；
	

	5
	商务要求
	

	5.1
	交货完工期：合同生效后   天内完成并可交付验收。
	请填空

	5.2
	交货及验收地点：佛山市高明区人民医院（院方指定地点）。
	

	5.3
	付款方式：

1、采购金额在一万元以上五万元以下： 验收日起六个月之内一次性付款。

2、采购金额在五万元以上： 验收日起六个月之内付90%，余款10%一年内付清。
	

	5.4
	如果中标货物属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于放射类、压力容器类等特种设备的，应在验收交付前提交我院所在地法定专业检定部门出具的检定证书，检定费用由供应商负责。
	

	5.5
	同意接受合同（见合同范本）格式及条款所列述的其他各项条款。
	

	5.6
	货物为从合同签订之日起近6个月内原厂制造的全新合格产品。
（若为是，请填“√”；若为否，请填货物为近“  ”个月内生产。）
	

	5.7
	不能高于同时期佛山市特别是高明地区相同型号、配置产品的成交价，一经核实，乙方应无条件赔偿差价的3倍给甲方。
	

	6
	售后服务要求
	

	6.1
	质保期：验收交付之日起   年(不小于1年)。
	请填空

	6.2
	提供完整的原厂维修手册（可提供电子版），如外文版需可翻译成中文版。
	

	6.3
	提供完整的原厂保养手册（可提供电子版），如外文版需可翻译成中文版。
	

	6.4
	提供完整的用于日后系统重装的安装软件，终身免费软件升级。
	

	6.5
	开放维修密码及维修软件。
	

	6.6
	操作培训方式（院内培训还是院外培训，如果院外培训，提供培训的地点、人员数及时间等）：
	请填空

	6.7
	售后响应：提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对医院的售后服务通知，接报后2小时内电话响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。如72小时内未处理完毕，提供相同档次备用设备予医院临时使用或采取应急措施解决。
	

	条款偏离影响：“★”条款为必须响应条款，如不响应按无效投标处理；“▲”条款为重要条款，如不响应则严重影响评审结果；一般条款不响应则影响评审结果。

	7
	条款偏离情况说明（如有）
	

	对应条款序号
	偏离说明
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：请如实填写需求响应，否则将列入黑名单。
2.4广东省三级医院用户名单（同品牌、同型号）
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额
（万元）
	竣工时间
	联系人及电话
	合同书、中标通知书、发票等证明材料 (所在页码)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：如无广东省三级医院用户名单，提供国内其他用户名单及相关证明材料。

2.5市场上同档次产品技术对比表
	序号
	关键技术参数
	本公司产品
	品牌xx
	品牌xx

	
	规格型号
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2.6产品报价一览表
	序号
	产品名称

（注册证名称）
	规格型号
	生产企业名称
	原产地
	数量
	单价（万元）

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	总价小写金额：￥          万元


注：
上表中的价格为市场报价，最终价格以院内采购论证（谈判）会结果为准。
报价须包含设备及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
本项目只接受低于或等于预算金额的价格。
2.7产品配置清单（每台/套）
	序号
	名称
	规格型号
	数量及单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：以上配置清单需包含2.3用户需求响应表-配置要求中响应的配置。

2.8产品选配清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量及单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.9配套一次性使用的所有耗材清单（注：请列出所有耗材清单，不列出以后不予采购）

	序号
	耗材名称
	生产厂家
	型号
	规格
	单位
	注册证号
	注册证到期日期
	国家医保医用耗材分类代码
	省平台（广州市）平台情况
	广东省联盟区价格（元）及省药交ID
	供应价格（元）
	是否专机专用

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	产品ID
	规格型号ID
	价格
	
	
	

	
	（名称要与《医疗器械注册证》一致，名称前不能有字母
	（要写《医疗器械注册证》上全称
	要写《医疗器械注册证》附表或附件相符内容
	要写《医疗器械注册证》附表或附件相符内容
	必须是用在一个病人的最小单位
	请提供注册证复印件
	****年*月*日
	C********************
	填产品ID，非商品ID
	***-***-***-***-***
	填最低省级价和广州市级价两者中的最低价格
	填药交ID，非产品编码
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	请附上对应平台的网页截图证明
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	价格：

ID：
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	价格：

ID：
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	价格：

ID：
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.10配套易损件清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量及单位
	单价（元）
	备注（易损件寿命或更换频率）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2.11常用维修配件（注：由厂家或厂家授权维修站出具）
	序号
	配件名称
	型号规格
	单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：2.10易损件清单和2.11常用维修配件内容不要重复填写

2.12   质保期后单次维修费、年维保费用（注：由厂家或厂家授权维修站出具）

一、单次维修费（指质保期后单次维修收费项目名称，如配件费、维修费（元/次）、差旅费等）：

二、年维保费用（指质保期后每年购买单台/套整机保修的费用，费用不能超过项目报价的5%）：
5
佛山市高明区人民医院设备科编制

